**Порядок осуществления водоснабжения в д.Головина**

Центральное водоснабжение в населенном пункте д.Головина отсутствует.

Для водоснабжения домовладений в д.Головина в основном используются частные скважины на своих земельных участках. Если скважина (колодец) построен для частных нужд и расположен на глубине первого от поверхности земли водоносного слоя, разрешение или лицензию на него получать не требуется.

В населенном пункте д.Головина, Администрацией Заречного сельского поселения организован подвоз питьевой воды.

Администрация принимает заявки на подвоз воды от населения д.Головина:

- по телефону: 8 (3822) 961-200;

- путем обращения по адресу: 634521, Томская область, Томский район, с.Кафтанчиково, ул.Коммунистическая, 86;

- на электронную почту: zarechnoe-sp@tomsky.gov70.ru.

Место разбора подвозной воды в д.Головина: перекресток ул.Пушкина и ул.Речная.

Качество подвозной воды:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Железо | Марганец | Мутность | Жесткость |
| 0,5 | 0,1 | 5 | 2 |

Забор для подвоза воды осуществляется с водозаборной скважины по адресу: д.Кисловка, ул. Строителей, 27 (после прохождения водоподготовки).

Сведения об организации осуществляющей подвоз воды в населенный пункт д.Головина: Муниципальное предприятие Томского района «Служба коммунального сервиса» (МП Томского района «СКС»).